Parametrii tehnici

|  | 200 kg - datele de producție sunt din 24.02.2025 180 kg - date de producție până la 24.02.2025 |
| --- | --- |
| Greutatea maximă a utilizatorului |  |
| Lungime | 1200 mm |
| Lăţime | 655 mm |
| Înălţime | 1330 mm |
| Raza maximă a furcii | 765 mm |
| Raza de ridicare | 550 – 1680 mm |
| Viteza maxima | 31 mm/s |
| Putere de intrare | 24 V |
| Motor | 24V/8000N |
| Zgomot | 65dB(A) |
| Umiditatea aerului pentru depozitare și utilizare | 30% - 70% |
| Temperatura de depozitare și utilizare | +1ºC - +40ºC |
| Greutatea dispozitivului fără ambalaj | 45 kg |